ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проектУ ПЕРВОЙ редакции

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО Стандарта

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.

Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Правила проведения и контроль выполнения работ.

1  Основание для разработки

Основанием для разработки стандарта в качестве межгосударственного является Программа разработки национальных стандартов ПНС-2015 (шифр темы: 1.13.400-2.003.15).

2  Краткая характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации являются работы по испытанию, наладке и диагностике систем вентиляции и кондиционирования в зданиях и сооружениях.

В стандарте четко, с учетом тенденций развития исследований в области повышения безопасности при проведении работ по монтажу климатического оборудования, сформулированы основные положения и общие правила выполнения работ в процессе проведения испытаний и наладки систем вентиляции и кондиционирования, определен порядок обслуживания систем при соблюдении требований безопасности и обеспечении санитарно-гигиенических или технологических параметров микроклимата в помещениях.

3  Обоснование целесообразности разработки стандарта

Разработка стандарта ГОСТ «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проведения и контроль выполнения работ» проводится в рамках создания нормативной базы межгосударственных стандартов, предъявляющих единые высокие требования к качеству работ, обеспечивающих безопасность объектов строительства. Стандарт направлен на реализацию Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Основными целями разработки стандарта являются: повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, их имущества, обеспечение конкурентоспособности и качества выполнения работ по испытаниям и наладке систем вентиляции и кондиционирования.

До начала разработки проекта стандарта в России нормативная техническая база, определяющая правила выполнения работ по испытаниям и наладке систем вентиляции и кондиционирования в необходимом объеме не разрабатывалась.

В действующих нормативных документах приведены лишь некоторые правила выполнения работ по испытаниям и наладке систем вентиляции и кондиционирования.

После введения в действие стандарта ожидаются следующие результаты:

-  повышение уровня надежности и долговечности систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

-  снижение уровня пожарной опасности и обеспечение безопасности жизни людей;

-  увеличение энергетической эффективности работы систем;

-  обеспечение контроля за состоянием воздушной среды и микроклиматом помещений и системами промышленной вентиляции.

Введение в действие ГОСТ будет способствовать переводу на качественно иной уровень системы повышения квалификации кадров для нужд строительной отрасли.

4  Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с другими межгосударственными стандартами

Проект стандарта увязан с требованиями других межгосударственных стандартов, сведения о которых приведены в разделе 2 «Нормативные ссылки», и даны ссылки на них.

Международные и региональные аналоги стандарту отсутствуют.

5  Предложения по изменению, пересмотру или отмене межгосударственных стандартов, противоречащих предложенному проекту стандарта

Предложений по изменению, пересмотру или отмене межгосударственных стандартов, противоречащих предложенному проекту стандарта не имеется.

6  Перечень исходных документов и другие источники информации, использованные при разработке стандарта

При разработке проекта стандарта были учтены требования ГОСТ 1.2-2009 «Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены», ГОСТ 1.5-2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению», ГОСТ Р 1.8-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по разработке, применению, обновлению и прекращению применения».

Обоснование сокращения срока рассмотрения первой редакции: межгосударственный стандарт ГОСТ «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проведения и контроль выполнения работ»  разрабатывается на основе СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха», который прошел апробацию и применяется с 2011 года в области проведения работ, обеспечивающих безопасность объектов строительства. Стандарт с момента издания находится на сайтах: http://iszs-consalt.ru/; http://www.sro-montazh.ru/; http://sro-project.ru; http://nostroy.ru в поле зрения профессионального сообщества - проектировщиков, монтажников и наладчиков. За это время получены критические замечания и предложения, которые неоднократно обсуждались на собраниях специалистов, форумах и конференциях, отражены в поправках к СТО 2.24.2-2011 и с учетом которых составлен текст проекта межгосударственного стандарта. На основании изложенного ходатайствуем о сокращении срока публичного рассмотрения первой редакции до 2-х месяцев.

7  Сведения о разработчике стандарта

Проект межгосударственного стандарта разработан ЗАО «ИСЗС-Консалт»: г. Москва, ул. Енисейская, д. 36, стр. 1, сайты: http://iszs-consalt.ru/; http://www.sro-montazh.ru/, тел. (495) 621-07-27, (963) 718-98-32; e-mail: tiv@mpsro.ru; s.mironova@mpsro.ru.

Генеральный директор

ЗАО «ИСЗС-Консалт»							Карликов А.В.